Российская федерация

Закрытое акционерное общество

“Теплоэнергетические технологии

ОКП 425850                                                                                    Группа П72

## ДАТЧИК МОЩНОСТИ (ДМощ)

ПАСПОРТ

4258-014-43091125-06 ПС

г. Екатеринбург, 2007 г.

Содержание

стр.

Назначение датчика наклона ДМощ ………………………………….3

1  Общие указания   ..………………………… ………………………..3

2 Характеристики датчика ДМощ .……………………………………4

3 Комплектность………………………………………………………….5

4 Сроки и условия эксплуатации
 и хранения датчика наклона ДМощ .…………………………..……....6

5 Свидетельство о приемке  ..……………………………….………...7

6 Отметки об эксплуатации датчика наклона ДМощ  ………………..8

7 Заметки по эксплуатации и хранению  ..………………………….11

8 Отметки о хранении и снятия с хранения   ………………………12

9 Гарантии изготовителя  ………………………………………..……13

10 Сведения об условиях и порядке рекламирования     ………..13

Назначение датчика ДМощ

Датчик мощности (ДМощ) зав. №______________ , изготовленный                  “____” ____________20_____ г., представляет собой измерительный прибор производного электрического параметра – электрической мощности, вычисляемой по значениям тока и напряжения в первичной сети, передаваемых на входы датчика ДМощ через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения соответственно.

1 Общие указания

1.1 К работе с датчиком допускаются лица, изучившие техническое описание датчика ДМощ 4258-014-43091125-06ТО и.

1.2 Паспорт должен постоянно находиться с датчиком ДМощ.

1.3 Записи карандашом, смывающимися чернилами в паспорт не допускаются, не допускаются подчистки.

1.4 При внесении ошибочной (неправильной) записи ее следует аккуратно зачеркнуть и рядом сделать новую запись, которую необходимо заверить ответственным лицом.

1.5 При передаче датчика ДМощ на другое предприятие (или на другое место установки) итоговые суммирующие записи о наработке заверяют печатью предприятия.

2 Характеристики датчика ДМощ

Максимальный измеряемый переменный ток, А                5.

Измеряемое переменное напряжение, В                        110.

Частота переменного тока, Гц                                            50.

Потребление от цепи 110 В, Вт, не более                        0,5.

Габаритные размеры блока измерения, мм         172х65х40.

Габаритные размеры блока подключения, мм     115х65х55.

Масса блока измерения, кг                                                 0,6.

Масса блока подключения, кг                                             0,5.

Время непрерывной работы датчика ДМощ – не ограничено.

Степень защиты не хуже IP68.

3 Комплектность

В комплект поставки датчика ДМощ входит:

- датчик ДМощ;

- блок подключения;

- паспорт на датчик ДМощ;

- техническое описание на датчик ДМощ.

4 Сроки и условия эксплуатации и хранения датчика ДМощ

4.1 Надежность датчика ДМощ в условиях и режимах эксплуатации, установленных ТО на датчик, характеризуется следующими значениями показателей надежности:

- срок службы датчика ДМощ не менее 10 лет;

- средняя наработка на отказ не менее 8760 часов (1 год).

4.2. Датчик ДМощ может эксплуатироваться:

- при уровне непрерывной вибрации плоскости установки датчика амплитудой до 0,1 мм в диапазоне частот от 50 до 250 Гц;

- в диапазоне рабочих температур от минус 10 до плюс 65ОС;

- при относительной влажности до 80% при температуре плюс 35ОС.

4.3 Датчик ДМощ до начала эксплуатации должен храниться в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя.

4.4 Допустимый срок хранения датчика ДМощ до начала эксплуатации не более 5 лет при хранении в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50ОС;

- относительная влажность до 80% при температуре 20 - 35ОС;

- скорость изменения температуры - не более 10ОС/час.

5 Свидетельство о приемке

Датчик ДМощ   4258-014-43091125-06    зав. № ____________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.              ______________    (____________________)

(подпись)           (расшифровка подписи)

20___ г. __________ “____”

(год, месяц, число)

6 Отметки об эксплуатации датчика ДМощ

| Подпись и расшифровка подписи, дата и печать |  |
| --- | --- |
| Время наработки до отключения |  |
| Принятые меры |  |
| Причина отказа |  |
| Результат проверки |  |
| Причина отключения |  |
| Дата отключения |  |
| Дата включения в эксплуат. |  |
| Подпись и расшифровка подписи, дата и печать |  |
| Время наработки до отключения |  |
| Принятые меры |  |
| Причина отказа |  |
| Результат проверки |  |
| Причина отключения |  |
| Дата отключения |  |
| Дата включения в эксплуат. |  |
| Подпись и расшифровка подписи, дата и печать |  |
| Время наработки до отключения |  |
| Принятые меры |  |
| Причина отказа |  |
| Результат проверки |  |
| Причина отключения |  |
| Дата отключения |  |
| Дата включения в эксплуат. |  |

7 Заметки по эксплуатации и хранению

7.1 Датчик ДМощ взаимозаменяем с другими аналогичными датчиками ДМощ разработки ЗАО “Теплотехнические технологии”.

7.2 Датчик ДМощ до установки на объект должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, оговоренных в паспорте на датчик    4258-014-43091125-06ПС.

О постановке на хранение и снятии с хранения в разделе 6 делаются соответствующие отметки.

8 Отметки о хранении и снятия с хранения

8.1 Датчик ДМощ зав №_______, изготовленный “_____”__________20____ г.

(дата изготовления)

поставлен на хранение.

Условия хранения соответствуют требованиям  4258-014-43091125-05ТО.

“_____”________20____  г.  _____________(________________)

(дата постановки на хранение)  	(подпись и расшифровка подписи ответственного лица)

М.П.

8.2 Датчик ДМощ зав №_______, изготовленный “____”________20____ г.

(дата изготовления)

снят с хранения.

Датчик ДМощ поверен согласно методике раздела 4 4258-014-43091125-06ТО и соответствует требованиям 4258-014-43091125-06ПС.

“____”________20___  г.   _____________ (________________)

(дата снятия с хранения)      	(подпись и расшифровка подписи ответственного лица)

М.П.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует параметры и характеристики датчика ДМощ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев со дня изготовления.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

9.4 Общий срок эксплуатации – 10 лет.

9.5 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель обязуется осуществлять ремонт на безвозмездной основе.

Гарантийный ремонт производится в случае соблюдения требований по допустимым условиям эксплуатации, хранения и транспортирования.

10 Сведения об условиях и порядке рекламирования

10.1 В случае возникновения отказа датчика ДМощ при условии выполнения требований по эксплуатации, хранению и транспортированию, а также при обнаружении некомплектности при первичной приемке (при входном контроле) потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя извещение, в котором необходимо отразить:

- тип датчика, заводский номер, дата изготовления и дата ввода в эксплуатацию;

- вид и признаки несоответствия системы и условия, при которых были выявлены указанные несоответствия;

- наличие у потребителя контрольно-измерительных приборов и приспособлений для проверки датчика ДМощ;

- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя для проведения анализа причин несоответствия параметров датчика ДМощ;

- список необходимых документов для получения допуска к работам на объекте.

10.2 Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется действующим законодательством.